## 晶都 大楼
晶都大楼公建综合计量箱报价汇总表(附件1）
序号 | 名称 | 用途 | 箱体尺寸 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 综合计量箱 | 公建双电源1、2 | 1200*1400*300 | 1 | 套 |  |  | 304不锈钢
2 | 综合计量箱 | 公建（地下照明） | 1200*1400*300 | 1 | 套 |  |  | 304不锈钢（增加三个3P63A）
3 | 综合计量箱 | 二层公建箱 | 800*2000*800 | 1 | 套 |  |  | 304不锈钢
4 | 综合计量箱 | 三层公建箱 | 800*2000*800 | 1 | 套 |  |  | 304不锈钢
5 | 综合计量箱 | 四层公建箱 | 800*2000*800 | 1 | 套 |  |  | 304不锈钢
6 | 综合计量箱 | 五层公建箱 | 800*2000*800 | 1 | 套 |  |  | 304不锈钢
7 | 总价 |  |  | 6 | 套
晶都大楼配电箱（柜）报价汇总表(附件2）
1 | ACPW1 | 地下室排污泵箱1 | 500*600*200 | 2 | 套 |  |  | H=1.0M
2 | ACPW2 | 地下室排污泵箱2 | 500*600*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.0M
3 | 负1XFB | 消防泵房配柜（含强启柜） | 800*2200*500 | 1 | 套 |  |  | 组合式，落地，防护等级IP55
4 | 负ACEXFWYB | 消防水箱供水增压泵控制箱 | 500*600*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.2M
5 | 负ACPF0.55 | 消防泵房排风机箱 | 500*600*200 | 1 | 套 |  |  | 参照其他风机控制系统加工制作
6 | 负1AE | 地下室应急照明箱 | 800*800*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.2M
7 | 负1AErD | 地下室电信机房应急照明箱 | 600*800*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.2M
8 | 负1AL1 | 地下室照明箱 | 600*800*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.4M
9 | 负1AP | 地下室排污泵总箱 | 800*1000*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.0M
10 | 负1A1、2 | 消防电进线箱（1、2） | 800*1200*200 | 2 | 套 |  |  | H=1.0M
11 | 负1A4、5 | 消防电进线箱（4、5） | 800*1200*200 | 2 | 套 |  |  | H=1.0M
12 | 1AEXF | 一层消防控制室 | 600*800*200 | 1 | 套 |  |  | 备用漏电空开2只，1DPN空开4只
13 | 1AE~5 | 1~5层应急照明箱 | 800*1200*200 | 5 | 套 |  |  | H=1.2M
14 | AEaF | 物业用房照明配电箱 | 600*800*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.2M
15 | 配电室照明布置图 | 居配（DC-XQ2102-03-07) | 箱体尺寸根据电器布置 | 1 | 套 |  |  | 双电源（不含计量表、铁质）
16 | 接线箱（一进六出） |  | 500*700*200 | 2 | 套 |  |  | 进BTTWY-5*25，出线用BTTWY5*6
17 | 1ALGY1 | 一层北楼公用普通照明箱 | 600*800*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.4M
18 | 1ALGY2 | 一层南楼公用普通照明箱 | 600*800*200 | 1 | 套 |  |  | H=1.4M
19 | 5ACDT1 | 五层电梯机箱1 | 600*1200*250 | 1 | 套 |  |  | H=1.0M
20 | 5ACDT2 | 五层电梯机箱2 | 600*1200*250 | 1 | 套 |  |  | H=1.0M
21 | ALS1 | 一层商铺配电箱 | 500*700*200 | 3 | 套 |  |  | 暗装（门与箱体分开）预留备用空开位置
22 | 2~5AL | 二至五层配电箱 | 800*1200*200 | 4 | 套 |  |  | 出现空开4P160A 3只，DPN漏电空开32A 2只，DPN空开 20A 2只
23 | 合计 |  |  | 35 | 套